- 南方医科大学深圳口腔医院

- （广东省深圳牙科医疗中心）

- 口腔临床门诊扩建及病房改建

- 装修工程设计项目

招

标

文

件

编制：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

日期：2022年9月28日

用户需求书

第一部分 投标人资格要求

1.报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2.报价人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级或乙级以上的资质；或建筑装饰工程设计专项甲能或乙级以上资质；

3.报价人必须通过ISO质量管理体系认证；

4.报价人的项目负责人和技术负责人必须具备建筑工程技术高级工程或高级工程师以上职称，同时具有一级建造师执业证和注册证；

5.信用要求：报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。报价人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

第二部分  项目内容

- 项目慨况

- 项目名称：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）口腔临床门诊及病房改建装修工程设计项目

- 项目地点：深圳市罗湖区建设路友谊大厦4栋一、二楼部分和医院二楼北侧

- 项目实施时间：2022年10月

- 项目简介：

- 深圳市罗湖区建设路友谊大厦4栋一、二楼部分和医院二楼北侧建筑为框架混凝土结构建筑，本院计划对其进行改造和装修，装修原则是充分考虑口腔临床门诊需求和口腔专科特色，设置必要的功能区。现对该项工程项目的装修装饰进行设计，欢迎符合该项目要求条件的专业设计公司参与竞标。

- 深圳市罗湖区建设路友谊大厦4栋一、二楼部分建筑面积约560平方米，医院二楼北侧约350平方米，要根据医院建设相关的规范和标准及实际情况进行平面、立面设计，整体设计要求简洁明亮、环境优美，包括地板、天花、墙壁、门窗、用电设施、给水、排水排污管道、正负压力管道、室内通风、网络系统、电话、电视、空调、扩建逃生楼梯等项目进行设计。

- 本次装修装饰施工设计，要出具全套的施工图纸和工程预算书，重要部位还要出具装修效果图。工期为20天，服务期到装修工程竣工验收为止。

- 项目资金性质：自筹资金

- 项目最高限价：120000元（人民币）（报价高于12万元做废标处理）

- 项目要求

- 投标人必须为该设计项目成立设计团队，负责人必须具有一级建造师资格，分项目的设计师必须有与设计专业相符的从业资格证。

- 投标人必须要有设计方案和设计计划表及解决设计重点、难点的措施，项目负责人必须保持通讯畅通。

- 投标人必须承诺在遇到图纸与实际不符或有差异、因实际情况不能按图纸施工、解决施工重点难点等问题时能及时派出相应专业的设计师到现场了解情况，并作相应的设计修改。

- 投标人必须承诺当工程发生合理变更时能及时修改设计方案，并出具变更后的施工图纸。

- 投标人必须派出相应的设计人员参加招标方组织的图纸汇审会和解决工程施工重点难点的专题会或例会；参加隐蔽工程的验收和工程的竣工验收。

- 投标人在设计中推荐使用的建材必须节能环保产品。

- 投标人必须列出设计项目执行的规范和标准。

- 本项目的设计必须符合深圳市的城市发展规划、消防、环保、市容市貌、节能等的有关规定。

- 本项目的设计应与装饰设计单位充分沟通，以满足业主方的使用要求。

三、项目内容

该项目服务内容包括并不限于如下工作：

- 1.深圳市罗湖区建设路友谊大厦4栋一、二楼部分和医院二楼北侧装修改造工程的详细方案设计和深化修改设计；

2、初步设计；

3、施工图设计，包括并不限于如下内容：

3.1供配电系统设计；

3.2给排水系统设计；

3.3压缩空气供气系统设计；

3.4负压抽吸系统设计；

3.5暖通空调系统设计；

3.6室内装饰装修设计；

3.7信息网络系统、电话（座机）线路设计；

3.8视频监控系统设计；

3.9建筑智能化设计；

3.10建筑外立面装饰装修工程设计；

3.11户外及室内导向标识系统设计；

3.12绿色建筑设计。

3.13逃生楼梯改建设计。

3.14住院病房设计

3.15外科手术室标准设计及相关配套功能房设计。

4、编制工程概算书；

5、设计跟踪服务；

6、现场指导与监督服务；

7、编制竣工图及其他相关图纸设计；

8、施工配合服务；

- 编制用于材料设备和施工等招标技术要求的文件；

10、协助规划报建及消防节能等报建；

11、协助办理其他专业报批手续及地方行政主管部门的协调等。

四、项目技术要求及参数

1.设计面积约910㎡。

2.1天花项目  造型要简洁，线条要优美，色调以浅色为主，合理分布灯具、空调、检查口、通风管道（含鲜风和排风）；消防喷淋头和烟感器分布要按消防规范和标准设计；合理设计窗帘盒。

- 2.2地板项目  按医院建设规范和标准设计，选用材料要环保、防滑、耐磨、不着色不褪色，易清洁和消毒，

- 2.3墙体项目  按医院建设规范和标准设计，色调以光洁明亮的浅色调为主，要有窗台石设计，墙体装饰与现有窗相适应。选用材料要不着色不褪色，易清洁和消毒，不回音的环保产品。

- 2.4 诊位间隔项目

- 2.4.1每个诊位占地面积≥12㎡，具体布局由中标单位先出平面图与使用科室充分沟通确定。

- 2.4.2诊区诊位间隔的款式、高度、选用材料、门口位置、洗手柜位置要与使用科室充分沟通确定。

- 2.5水电气项目

- 2.5.1 诊位照明要按照医院建设规范、标准设计；

- 2.5.2 插座 医生工作位、护士工作位、牙椅偏旁、洗手柜要有插座，数量与位置要与医院充分沟通。

- 2.5.3弱电插座 医生工作位要配置内处网线和电话线，数量与位置要与医院充分沟通。

- 2.5.4 牙科综合治疗台管线项目 要配给每台牙科综合治疗台压缩空气、过滤水、负压抽给、电线、控制线和排水等管道，管线出口区域≤200×200㎜。出口位置要与医院充分沟通。

  - 空调项目 要以环保和节能为原则合理设计空调机系统。

- 2.7背景音乐项目 音源放于导诊台，音箱喇叭要分布合理均匀。

- 3、必须严格按照负荷和国家或行业标准设计电路、水路、压缩空气管道和排水排污管道。

- 4、装修装饰的重点部位如诊室、导诊、大堂等应提供设计效果图。

- 5、图纸定稿后投标人必须提供全套施工图的电子版和捌份蓝图给招标方。

- 6、投标人必须根据施工图和广东省建设工程工程量计价的规定编制工程预算书，并提供给招标方。招标方可根据工程预算书的项目内容和金额进行工程招标。

五、项目提交设计资料和文件的要求

该设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计及各专业报建图 | 签订合同后20天 | 必须按审查部门的意见进行修改 |
| 2 | 初步设计文本、效果图 | 方案确定后20天 |  |
| 3 | 施工图初稿 | 初步设计审查批准后20天 |  |
| 4 | 施工图 | 施工图审初稿查批准后15天 | 含材料选板、定板完成时间 |
| 5 | 工程概算 | 施工图审查批准后10天 |  |
| 6 | 设计变更图、修改图 | 发生变更时发生后7天 |  |
| 7 | 竣工图 | 竣工验收合格后10天 |  |

六、其他要求

1.报价人提供装修装饰的重点部位如诊室、导诊、大堂等同一空间的两份不同设计方案效果图。

2.报价人在近三年内应具有同类或类似工程的施工项目的用户业绩，同时提供服务合同、等相关完工证明资料；

七、投标人须对项目进行整体报价及列出详细的分项报价清单，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

- 八、售后服务

1、投标方应安排人员对施工图纸审查的过程全程跟进。并有义务保证其设计的图纸能通过图纸审查。

2、施工时如实际情况无法按图纸完成施工，必须无条件按现场实际情况修改设计，并提供必要的图纸。

3、必须参加与施工队的图纸会审会和施工过程中的重要会议，有义务向施工队解释设计中的疑难问题。

4、项目负责人和主要技术人员必须参加隐蔽工程和工程竣工的验收，并审核施工单位出具的工程竣工图。

九、付款方式

由招标方按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内招标方支付合同总价的30 % 给中标方作为定金；中标方完成工程设计并把图纸交给招标方后，招标方支付合同总价的40%给中标方；工程竣工验收和竣工图审核后，招标方支付合同总价的30%给中标方。

2、中标人凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖招标方公章）；

（4）中标通知书。

十、截标日期

1.各投标单位于2022年10月12日16时前报送标书至深圳市罗湖区建设路1092号三楼广东省深圳牙科医疗中心302办公室，逾期按弃权处理。

2.开标时间：2022年10月12日下午16:30时在广东省深圳牙科医疗中心三楼小会议室，将各投标单位报价公开开封，当众开标。

十一、评标方法：综合评分法

十二、投标文件份数：一正三副，统一密封在一个封袋里面，需密封盖章。

十三、投标资料（以下材料盖红章，密封装订成册并盖压缝章）

1.营业执照、税务登记证、企业资质证书；

2.法人代表证明书或法人代表委托书、投标人身份证；

3.近三年内同类工程的施工业绩；

4.投标报价书；

标书评分标准：

| 投标人须知 | 1、评分权重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分内容 | 商务评分 | 设计方案（效果图） | 报价评分 |
|  | 权重 | 20% | 50% | 30% |
|  | 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |
|  | 2、商务评分：20分 |  |  |  |
|  | 评审项目 | 最高分值 | 备注 |  |
|  | 投标人资质、经营业绩和履约能力 | 20分 | 具有在装修项目的成功案例每个得3分，最高得9分；其他得分根据各投标单位的业绩和履约能力相应打分，最优得11分，其余相应打分。 |  |
|  | 3、设计方案：50分 |  |  |  |
|  | 评审项目 | 最高分值 | 备注 |  |
|  | - 设计方案效果图 | 40 | - 根据提供的两份不同设计方案的效果图综合打分。 |  |
|  | - 设计建议采纳 | 10 | - 提出有能被医院采纳的建议。 |  |
|  | 4、报价评分：30分 |  |  |  |
|  | - 计分公式： - 通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商， 价格分=[１－（投标报价-Z）/Z¦]×40 , - Z--本次招标的平均报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值。 |  |  |  |

附件1

- 投标承诺书

本企业郑重承诺

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次项目的投标;

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚.

投标人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2022年   月  日

附件2

法定代表人（单位负责人）证明书

南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）：

（姓名）现任我单位（职务名称）职务，为法定代表人（单位负责人），特此证明。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：（盖公章）

日期：   年   月   日

附件3

授权委托书

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。其法律后果由我方承担。

委托期限：与投标有效期相同。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字/盖章）

委托代理人：（签字）

日期：   年   月   日

附件4

## 项目报价单

投标人：

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）口腔临床门诊及病房改建装修工程设计项目 |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日