南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

视频监控系统扩容项目

招标文件

项目编号： SZYK-20230801

项目名称： 视频监控系统扩容项目

项目地点：广东省深圳市罗湖区建设路1098号

招标单位：南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

2023年8月20日

招标文件目录

一、投标邀请函	3

二、投标须知	4

（一）总则	4

（二）招投标日程及投标地址见下表（表1、表2）：	6

（三）招标文件	7

（四）投标文件的编制和提交	8

（五）开标	10

（六）投标文件的澄清	10

（七）评标	10

（八）合同的授予	12

三、合同条款	15

四、致投标单位	17

五、附录	18

附录（一） 投标函	18

附录（二）进场单位安全施工承诺书	19

附录（三）工程量清单及主要设备技术参数要求：	20

# 一、投标邀请函

各供应商：

南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）视频监控系统扩容项目将进行院内公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

- 采购项目名称：视频监控系统扩容项目

- 采购项目编号：SZYK-20230801

- 采购预算：

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 简要规格描述 | 数量 | 预算总金额（元） | 交货、完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统扩容项目 | 项 | 对现有监控系统进行扩容和完善，本次新增监控区域主要涉及如下区域：友谊门诊部一、二层走廊、候诊等候区、外围路面、出入口等位置，后端新增监控摄像头、硬盘录像机、相关配套设备进行布署，实现7*24小时全天实时监控，新建系统存储录像时间不少于90天。 | 1 | 75000.00 | 35天 |

- 拟参加投标的供应商应当在2023年8月21日起至2023年8月25日17:00前到南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）302室报名，招标文件请自行在挂网招标公告中下载附件。

- 投标截止时间：2023年8月30日星期四下午4点

- 投标文件送达地点：广东省深圳市罗湖区建设路1092号302室

- 开标唱标时间：2023年8月30日下午4:30

- 开标评标地点：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）三楼小会议室

采购人：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

联系人：  曾翔舒           联系电话：0755-82205819

联系地址： 广东省深圳市罗湖区建设路1092号

南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

2023年8月20日

# 二、投标须知

## （一）总则

1.工程概况：

  - 工程名称：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）视频监控系统扩容项目

  - 工程地点：广东省深圳市罗湖区建设路1092号

  - 工期要求： 35个日历日

- 质量标准：

  - 标准规范：

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》，GA/T70-2004、GA/T75；

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-92)

- 《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB50169-2010）

- 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》 (GB4943-2011)

- 《安全技术防范规范工程技术规范》 (GB/T75-2000)

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

- 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198－2011）

- 《报警图像信号有线传输装置》（GB/T16677－1996）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

- 《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87）

- 《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

- 《综合布线用电缆、光缆技术要求》，YDT 926.2-2001

- 《综合布线系统工程验收规范》，GB 50312-2007；

- 《综合布线用连接硬件通用技术要求》，YD/T926.3—2001

- 招标范围及日程安排

  - 项目需求：

医院友谊口腔门诊部（2层）位于医院旁边友谊大厦1-2层，门诊部楼内分别设置有病患人员聚集处、贵重医疗设备存放处、药品库、消毒室、人员通道等部位。 为了加强医院内外防火、防盗以及防止人员纠纷促成的暴力事件，进一步保护医护人员、病人及家属的生命财产安全。根据新设立门诊楼建设的视频监控管理需求，在医院原有视频监控系统的基础上进行扩容。在友谊门诊楼内外安装监控摄像头设备，并采用网络化视频监控对该门诊部进行全方位部署，通过增设光纤与原视频监控系统进行联通，实现对上述所有防范区域以及防范部位的全景式实时监控与管理。本次视频监控系扩容项目拟新增数字高清监控系统前端监控点24个（外围4个、室内20个）；后端采用1台64路NVR监控录像主机，满足至少90天的监控视频录像，实现7*24小时全天实时监控和查询。

详细设备清单见附录三。

  - 招投标要求

（1）.投标人必须对本项目所有内容物品进行投标，不能拆分，否则视为无效投标。

（2）.本项目只接受不高于预算金额的投标报价，如投标人投标高于预算金额的，视为无效投标。

  - 其它要求

（1）投标单位自行到发标单位现场踏勘做出方案、施工图纸和系统图。

（2）投标单位自行做设备配置清单及项目报价单。

  - 招投标日程安排

领取招标文件、勘察现场、答疑、截标的时间、地点、联系方式见《投标邀请函》。

- 合格的投标单位：

4.1投标单位要求有独立法人资格，信誉好，有经营实力；

4.2投标单位应至少具备以下资格：

- 具有中华人民共和国工商行政管理机构颁发的有效企业营业执照

- 具有同等规模以上项目的项目案例；

- 投标单位指定项目负责人需具备安防监控项目实施经验。

- 投标费用

  - 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标单位在任何情况下无义务和无责任承担这些费用。

  - 本次投标为一次性投标，投标单位密封送达的报价书中的报价即为投标单位的最终投标价。

  - 投标单位在投标期间（投标截止后至收到中标/未中标通知书前），不得与招标单位相关领导、评定标委员会成员、招标相关负责人联系（包括但不限于电话、邮件、面对面等联系方式），如有发现，不再邀请参加投标。

- 踏勘现场

  - 所有投标单位自行组织人员到施工现场进行踏勘，以便投标单位获取相关资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。如果需要招标单位配合，请于投标截止日期前与本院相关人员联系。

  - 招标单位向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标单位现有的能供投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标单位及其人员经过招标单位的允许，可因踏勘目的进入招标单位的工程现场，但投标单位及其人员不得因此使招标单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 招标方式：邀请招标

- 关于评标：本次招标由招标单位依法组成的评标委员会进行评标。

- 废标

  - 有下列情况之一，其投标书将被视为废标：

- 投标文件未按要求进行密封；

- 投标文件无单位公章；

- 投标文件逾期送达或未送达指定地点；

- 无法定代表人授权委托书的投标文件；

- 内容不全或字迹模糊不清；

- 投标报价（预算书）严重漏项或材料不符合设计要求；

- 投标报价（预算书）各标段安全文明措施费未单列；

- 投标文件附有招标单位不能接受的条件；

- 投标过程中投标方不得将投标标书发送给招标方表2中指定人员之外的其他任何人员，否则投标书立即视为无效，该投标单位取消投标资格。

- 投标单位未按照表2“投标地址及联系人信息”投递投标资料的，投标书将视为无效，该投标单位取消投标资格。

## （二）招投标日程及投标地址见下表（表1、表2）：

表1：

招投标日程表

| 序号 | 工 作 内 容 | 时 间 | 联系电话/传真 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发送招标文件资料 | ---- | ---- | ---- |
| 2 | 现场踏勘 | ---- | ---- | ---- |
| 3 | 书面疑问递交截止时间 | ---- | ---- | ---- |
| 4 | 领取答疑（澄清）文件 | ---- | ---- | ---- |
| 5 | 投标截止时间 | 2023年8月30日下午4时 |  |  |

表2：

投标地址及联系人信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标地址 | 广东省深圳市罗湖区建设路1092号 |
| 2 | 邮政编码 | 518001 |
| 3 | 电话 | 0755-82205819 |
| 4 | 联系人 | 曾翔舒 |

## （三）招标文件

1. 招标文件的组成

1.1.招标文件一份；

1.2工程量清单及主要设备技术参数要求一份；

1.3.招标单位在投标截止日期3日前以书面形式发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分。澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中的内容与本招标文件内容不一致的，以澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中的内容为准。

1.4.投标单位领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 1 日内向招标单位提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标单位同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标单位的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标单位自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2. 招标文件的澄清

2.1.投标单位若对招标文件有疑问，需要招标单位予以澄清，应在《招投标日程表》所规定的时间内送至指定地点。投标单位收到招标单位书面答复时，应办理签收手续或书面确认。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。任何个人或单位的口头解释、介绍、答复，只能供投标单位参考，都不作为正式的法律依据，对招标单位和投标单位无任何约束力。

3. 招标文件的修改

3.1.招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标单位，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标单位收到招标单位的修改函件时，应办理签收手续或书面确认。

3.2.当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互不一致时，以最后发出的为准。

## （四）投标文件的编制和提交

1. 投标文件的组成

1.1.投标文件由资信标、商务标、技术标组成。

1.2.资信标主要包括下列内容：

  - 企业资质、简历、人员、业绩资料及资信证明

  - 法定代表人证明书(附件一)；

  - 法人授权委托证明书（附件二）；

1.3.商务标书主要包括下列内容：

- 投标函（要求装订到第一页，格式见招标文件附录）

- 工程量清单报价表的编制说明；

- 工程量清单报价表；

1.4.技术标书主要包括以下内容：

- 项目管理机构配备：

  - 项目管理机构配备情况表，

  - 项目经理简历表；

  - 项目技术负责人简历表。

- 施工部署

  - 施工方案及主要施工方法；

  - 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

  - 劳动力安排计划；

  - 确保工程质量目标、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施；

  - 施工总平面图；

  - 施工分项进度表；

  - 有必要说明的其他内容。

2. 标书的格式要求

2.1.投标单位应按15条规定的内容和顺序进行编写投标文件；

2.2.投标文件封面必须有明确的封面，内容首页必须提供文件目录及索引页码；内容每页必须在底部中间标注页码；投标文件（包括封面、目录、正文、附录、封底，但产品厂家彩页及投标单位设计图纸除外）必须用白色A4纸打印或印刷，装订牢固，不允许手工填写（签名除外），否则将导致废标。

3. 投标文件的密封和标记

3.1.投标单位提交的投标文件为：资信标书、商务标书、技术标书；密封包装在密封袋里，并在密封袋上注明标书名称，工程名称、投标单位名称并加盖公章。

3.2.标书应在封面上加盖公章，并由法定代表人或委托代理人签字。投标文件以及其中的投标函、商务标、技术标、标书电子版文件的密封袋封口处应贴密封条(使用胶水或浆糊,不允许使用双面胶等可反复粘贴的封条)并在骑缝加盖投标单位公章。由于投标单位原因投标文件未密封或包装、未在封口处（包括底部封口）贴密封条并在骑缝加盖投标单位公章的，招标单位有权拒收，而引起的不利于投标单位的后果，由投标单位自行承担。

3.3.所有投标文件应详细填写，不得涂改；投标单位自行承担由于其投标文件不清晰、内容错漏、不完整而导致的一切后果。

3.4.材料单价应参考（招标当地的）造价管理站发布的“（招标当地的）工程造价信息”（2018年第一期）。材料的选择按施工图纸材料表中要求的品牌及型号来报价，如有后补文件作出变更说明的，报价应根据发布的先后顺序及时调整。

3.5.工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标总价中。

3.6.投标单位必须对本招标书、招标图纸、施工现场条件、材料价格变化等各种因素和状况充分了解，并在报价书中充分考虑达到了设计和本招标书要求的所有内容、数量及达到设计要求的一切工序的费用和各项措施费用（包括施工措施费、技术措施费等，报价时请单独列出，如无则视为让利条件）。

3.7.本标书提供的有关资料仅供投标单位参考。投标单位有责任取得一切有关风险意外事故和任何足以影响投标报价的情况（包括停水停电及不利天气因素在内），在投标后就此提出的任何调整投标价格而索取增加付款的要求，将概不予以接受。

3.8.工程量清单报价表中所报的综合单价和总价，以及报价汇总表的价款应包括施工设备、劳务、管理、材料（包含辅料）、安装维护、保险、利润、税以及政策性所规定的或合同中包含的所有风险及责任等各项费用。

3.9.工程量清单报价表中的每一项均须填写单价和总价。当投标单价合计与总价不一致时，以单价为准, 若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。投标单位未填综合单价或总价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其他项目的总价中，任何与此有关的工程价款，招标单位将不另行支付。

3.10.所有报价均以人民币表示。

3.11投标报价文件如出现漏报、少报项目，视为已包含在总价中，投标价格一经招标单位确认，投标单位不得以任何理由提出增补，所产生的后果均由投标单位自行承担。

4. 投标注意事项

投标单位应认真阅读招标文件，对招标文件、图纸等的任何疑问应及时提交，并按时领取答疑文件，否则因此引起的不利于投标单位的后果，由投标单位自行承担。

## （五）开标

招标单位定于2023年8月30日 16：30 时（北京时间） 在上述截标地点开标。开标将在所有投标单位的代表在场的情况下进行。投标单位的代表若缺席，则该投标单位的投标书失效，开标照常进行。

## （六）投标文件的澄清

1. 在评标过程中，必要时，招标单位可要求投标单位对投标文件予以澄清，投标单位应按要求及时答复。

2. 有关澄清的通知及答复，均应采用书面方式，必要时可采用传真方式，随后补充书面文件。投标单位在答复中，不得要求修改投标报价、交货进度或其它实质性内容。

3. 必要时，招标单位可以个别邀请投标单位当面澄清，投标单位应派出授权代表、技术及经济管理负责人参加。投标单位代表的差旅费及其它费用，由投标单位自理。

4. 澄清期间投标单位应提交由授权代表签字的澄清文件。

## （七）评标

1.评标依据《中华人民共和国招标投标法》。

2.如投标文件与招标文件的要求不符合，存在偏差较大或有难以接受的保留条件时，可视为投标书失效。

3.评标依据招投标法规定采用综合打分法，招标单位将根据技术经济指标综合衡量选择中标单位，但不保证投标价最低者中标。

4.招标单位将组织专家（非投标单位）和投资方等代表组成评标委员会具体负责评标工作。招标单位将按照投标书的技术特性、报价、供货期、质量保证及售后服务等进行综合评价，确定中标单位。

## （八）评分标准

| 序号 | 评分项 |  |  | 评分准则 |  | 评分记录 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（权重30） |  |  | 价格分=（1-（投标报价-最低价）/最低价）*价格权重*100 |  |  |  |
| 2 | 技术服务部分（权重50） |  |  | 评分准则 |  | 评分记录 | 评分 |
| 3 | 序号 | 评分因素 | 权重 |  |  |  |  |
|  | 1 | 项目整体设想及方案，重点、难点、亮点分析及相关的合理化建议和措施 | 10 | 投标供应商对项目整体认识和规划清晰明确，有工作计划、实施方案、分析本项目的重点、难点、亮点，对内容是否符合项目要求进行横向优劣比较：优81%-100%；良61%-80%；差1%-60%；未提供不得分。 |  |  |  |
|  | 2 | 项目后期维护方案和故障响应方案 | 20 | 投标供应商提供的项目后期维护方案和故障响应方案情况进行横向优劣比较，投标供应商应完全满足或优于采购要求，优81%-100%；良61%-80%；差1%-60%；未提供不得分。 |  |  |  |
|  | 3 | 品牌响应 | 10 | 投标供应商提供的产品品牌响应情况，完全响应得100%；部分响应60%；不响应不得分。 |  |  |  |
|  | 4 | 设备培训计划 | 10 | 投标供应商提供的培训计划情况进行横向优劣比较，投标供应商应完全满足或优于采购要求，优81%-100%；良61%-80%；差1%-60%；未提供不得分。 |  |  |  |
| 4 | 商务部分（权重20） |  |  | 评分准则 |  | 评分记录 | 评分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  |  |  |  |
|  | 1 | 企业资质 | 5 | 具备合法的经营执照和独立法人资格。提供相关证明文件的清晰扫描件得10分；证书过期或无法凭所提供的资料判断的，得0分；未提供文件得0分，原件备查。 |  |  |  |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 5 | 提供同类业绩，每提供1个得2分，最高得10分，要求提供合同关键页作为证明材料，合同关键页须体现项目名称及签订时间；未提供或不能有效证明的，得0分 |  |  |  |
|  | 3 | 信用得分 | 5 | 投标人在参与项目采购中存在诚信相关问题且的，本项不得分，否则得满分。 |  |  |  |
|  | 4 | 投标书规范性 | 5 | 投标书规范1分，差0分 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  | 总得分 |  |  |  |
| 谈判组签名 |  |  |  |  | 日期 |  |  |

## （九）合同的授予

1. 招标单位拒绝投标的权力

1.1.招标单位不承诺将合同授予报价最低的投标单位。招标单位在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

2. 中标通知书及合同签订

2.1.投标单位应于收到中标通知后，应于中标通知发出之日起5日内与招标单位商定施工合同，中标单位未及时签署施工合同的则视为中标单位违约，其支付的投标保证金将作为违约金由招标单位取得，若此违约金不足以弥补招标单位损失的，中标单位还应承担赔偿责任。

3. 施工押金

3.1.中标单位在进场施工前需按招标单位施工管理制度缴纳施工押金。

附件一：法定代表人证明书样版

.............装.............订.............线..............

法定代表人证明书（存根）

字第          号

同志现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：          签发日期：          单位：          （盖章）

法  定  代  表  人  证  明  书

字第          号

同志现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：          单位：          （盖章）

附：代表人性别：        年龄：                工作证号码：

营业执照号码：                                经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

附件二：法人授权委托证明书样版

.............装.............订.............线..............

法人授权委托证明书（存根）

字第          号

被授权人姓名：                             授权人签字：

授权内容及权限：

有效期限：至          年    月    日       签发日期：

法  人  授  权  委  托  证  明  书

字第          号

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：

授权单位：            （盖章）法定代表人：          （签名或盖章）

有效期限：至          年    月    日       签发日期：

附：代理人性别：                  年龄：

工作证号码：                      职务：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交对方作为合同附件。

# 三、合同条款

南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

视频监控扩容项目合同

第一部分　协议书

发包人（全称）：南方医科大学深圳口腔医院(广东省深圳牙科医疗中心)

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源： 自筹

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准： 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004、《中华人民共和国公共安全行业标准》，GA/T70-2004、GA/T75；《综合布线用电缆、光缆技术要求》，YDT 926.2-2001;《综合布线用连接硬件通用技术要求》，YD/T926.3—2001；《电气装置安装工程施工及验收规范》，GB50254-96、GB50258-96、GB50259-96 、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006；《综合布线系统工程验收规范》，GB 50312-2007；等其余国家现行有关法规、标准和行业标准规范。

五、工程（含税）总价款

工程总价款为：￥            万元，（大写）：本工程采用单价及实际数量结算的合同款方式。（注明发票类型、涉及增值税专用发票的需注明）

税率）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、安全承诺书

2、合作商廉洁诚信承诺书

3、补充条款

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：              年      月     日

合同订立地点：

本合同双方约定 合同订立日双方签字盖章 后生效。

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

住      所：                            住      所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电      话：                            电      话：

传      真：                           传      真：

开 户银 行：                           开 户银 行：

账      号：                           账      号

# 四、致投标单位

廉洁承诺书

廉洁守法是本单位一贯倡导和奉行的管理理念。值此                  项目建设之际，本单位向各投标单位、中标单位、供应商等合作方郑重承诺：

本单位拒绝回扣、好处费，拒绝礼品、宴请，拒绝合法财务渠道之外的一切交易。

希望大家给予支持、配合和监督。

举报电话：(020)-61648150

举报邮箱：jwjcc@smu.edu.cn

举报地址： 广州市白云区沙太南路1023号南方医科大学行政楼

监督部门：南方医科大学纪委监察处

落款：南方医科大学深圳口腔医院(广东省深圳牙科医疗中心)　                                                 时间：     年   月   日

# 五、附录

## 附录（一） 投标函

投标函

致：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）:

- 我司已收到贵单位工程编号为       的       （项目名称）的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。（全名及职衔）经正式授权并以投标单位（投标单位名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（纸质）。

- 经勘查现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其它有关文件后，我司承诺：愿以：

币种：

金额（大写）：                                     小写）：                    元的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。我司报价书中所报的项目有漏报或不符合招标文件、招标文件补充说明、招标图纸要求的以招标文件、招标文件补充说明和招标图纸为准。

- 我司同意本投标自投标截止日起120天内有效。如果我司的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。如果在投标有效期内撤回投标，我司的投标保证金将全部被没收。

- 我司已经详细地勘查现场并详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我司已经详细了解了招标图纸、技术要求、施工现场情况及与本工程有关的各种因素、状况和风险

- 我司同意提供贵单位要求的有关投标的其他资料。

- 我司理解贵单位并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

- 如果我司中标，我司保证按招标文件中规定的工期，在   年   月   日 至   年   月   日）完成并移交本工程， 符合 贵单位招标文件要求。

投标单位(盖章)：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

邮政编码：                  电话：               传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期：         年      月

## 附录（二）进场单位安全施工承诺书

进场单位安全施工承诺书

广东省深圳牙科医疗中心：

我单位是贵单位               （工程名称、标段）的施工单位，需进场进行施工，为确保本次施工安全，我单位郑重承诺如下：

1、严禁无证上岗，确保凡开展特种施工作业的操作人员均具备国家相关部门颁发的上岗资质证书；

2、在施工期间，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JHG59-09）及贵公司的要求进行施工，做好施工组织设计和施工安全技术交底，并根据施工条件落实相关的安全措施；

3、按照国家及地方有关安全施工的法律法规，为施工项目及人员购买相关的保险，如建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑工程团体意外伤害保险(或其他人身伤害险种)。所有险种的保险期限均涵盖整个施工期间直至工程经贵公司验收合格并交付。建筑工程一切险与安装工程一切险将“深圳市百佳华百货有限公司”（贵公司）列为共同被保险人；建筑工程一切险与安装工程一切险中物质损失部分投保金额根据工程造价确定，第三者责任险的投保金额不低于100 万元，同时附加“交叉责任条款”；购买的“建筑工程团体意外保险(或其他人身伤害险种)” 投保金额根据工程造价确定，其中单人赔偿限额不低于20 万元；

4、按照法律规定与全部进场施工人员签订书面劳动合同或者或确保劳务分包单位与施工人员签订书面劳动合同并按国家及地方相关规定为施工人员购买工伤保险以及施工意外伤害保险；

5、进场施工前对全部施工人员进行安全教育，确保施工人员遵守施工安全操作及管理规定、服从现场管理人员的管理；承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故；指定现场安全责任人。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，我单位承担与本工程有关或本工程引致的人身伤亡及财产损坏的费用、责任、损失索赔、诉讼的法律责任，并保证深圳市百佳华百货有限公司免负该等责任；需上报当地市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由我单位负责处理，无需深圳市百佳华百货有限公司办理；

7.我单位的所有施工人员在工作中发生意外或造成伤亡的，相关的一切赔偿责任（包括但不限于医疗费、住院费、伤残赔偿金、死亡赔偿金、被抚养人生活费、丧葬费、诉讼费、鉴定费等）均由我单位承担。

施工单位名称（盖章）：

签字（施工单位法定代表人或授权代表）：

日期：

## 附录（三）工程量清单及主要设备技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广角摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps 内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 海康威视 、大华、华为 | 个 | 3 |
| 2 | 安装支架 | 壁装支架 | 海康威视 、大华、华为 | 支 | 3 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 最高分辨率可达2560×1440@25 fps 内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 海康威视 、大华、华为 | 个 | 19 |
| 4 | 变焦摄像机 | 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持对人脸抓拍功能 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 | 海康威视 、大华、华为 | 个 | 2 |
| 5 | 监控录像机-1 | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入； 支持最大网络接入带宽400Mbps，最大支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持热成像相机的接入、存储、报警； 解码性能强劲，支持64路1080P解码； 支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源，HDMI1支持 4K 高清分辨率输出 支持16个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； 国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启； | 海康威视 、大华、华为 | 台 | 1 |
| 6 | 监控录像机-2 | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 具备2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入； 支持最大网络接入带宽400Mbps，最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 解码性能强劲，支持8路1080P解码； 支持1个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1支持 4K 高清分辨率输出 支持1个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启； | 海康威视 、大华、华为 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 录像机专用存储SATA 3.5英寸机械硬盘 6T | 海康威视 、大华、华为 | 块 | 12 |
| 8 | POE交换机（全千兆26口） | 24个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口支持802.3af/at PoE标准\支持PoE 8芯供电； | 海康威视 、新华三、华为 | 台 | 2 |
| 9 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF-E：SFP模块 千兆单模双纤 10公里传输即插即用 | 海康威视 、新华三、华为 | 块 | 2 |
| 10 | 网线 | 六类双屏蔽网线抗干扰千兆铜线箱线 | 国产 | 箱 | 5 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5 | 国产 | 米 | 100 |
| 12 | 空气开关 | 2P带漏电保护 20A 2P带漏保 | 国产 | 个 | 1 |
| 13 | 壁挂机柜 | 规格：550*430*110mm | 国产 | 个 | 1 |
| 14 | PVC管 | 200mm\300mm\400mm | 国产 | 米 | 500 |
| 15 | PDU机柜插排 | 8位10A | 国产 | 条 | 1 |
| 16 | 光纤溶解 | 光纤盘安装、熔纤、测试、跳线安装 | 国产 | 项 | 1 |
| 17 | 辅材 | 五金配件、网络接插件、安装接头等 | 国产 | 批 | 1 |